## Sheet1
pointName | pointKey | parentKey | dataType | coefficient | unit | address | registerCount | functionCode | order | mask | map | basicValue | wait
本次运行时间 | RunTimeNow |  | u32 | 1 |  | 8192 | 2 | [03,00]
总运行时间 | RunTimeAll |  | u32 | 1 |  | 8196 | 2 | [03,00]
起动次数 | StartNumber |  | u32 | 1 |  | 8200 | 2 | [03,00]
脱扣次数 | TripNumber |  | u32 | 1 |  | 8202 | 2 | [03,00]
最大起动电流 | StartCurrentMax |  | float32 | 100 |  | 8204 | 2 | [03,00]
最大运行电流 | RunCurrentMax |  | float32 | 100 |  | 8206 | 2 | [03,00]
工作模式 | WorkMode |  | u8 | 1 |  | 16384 | 1 | [03,06]
DI0状态 | DI0 |  | u16 | 1 |  | 4171 | 1 | [03,00]
DI1状态 | DI1 |  | u16 | 1 |  | 4172 | 1 | [03,00]
DI2状态 | DI2 |  | u16 | 1 |  | 4173 | 1 | [03,00]
DI3状态 | DI3 |  | u16 | 1 |  | 4174 | 1 | [03,00]
DI4状态 | DI4 |  | u16 | 1 |  | 4175 | 1 | [03,00]
DI5状态 | DI5 |  | u16 | 1 |  | 4176 | 1 | [03,00]
DO0状态 | DO0 |  | u16 | 1 |  | 4177 | 1 | [03,00]
DO1状态 | DO1 |  | u16 | 1 |  | 4178 | 1 | [03,00]
DO2状态 | DO2 |  | u16 | 1 |  | 4179 | 1 | [03,00]
DO3状态 | DO3 |  | u16 | 1 |  | 4180 | 1 | [03,00]
Uab | Uab |  | u16 | 10 | V | 4096 | 1 | [03,00]
Ubc | Ubc |  | u16 | 10 | V | 4097 | 1 | [03,00]
Uca | Uca |  | u16 | 10 | V | 4098 | 1 | [03,00]
Ua | Ua |  | u16 | 10 | V | 4099 | 1 | [03,00]
Ub | Ub |  | u16 | 10 | V | 4100 | 1 | [03,00]
Uc | Uc |  | u16 | 10 | V | 4101 | 1 | [03,00]
Un | Un |  | u16 | 10 | V | 4102 | 1 | [03,00]
Ia | Ia |  | float32 | 1 | A | 4103 | 2 | [03,00]
Ib | Ib |  | float32 | 1 | A | 4105 | 2 | [03,00]
Ic | Ic |  | float32 | 1 | A | 4107 | 2 | [03,00]
LeakCurrent | LeakCurrent |  | float32 | 1 | mA | 4109 | 2 | [03,00]
GroundCurrent | GroundCurrent |  | float32 | 1 | A | 4111 | 2 | [03,00]
EP | EP |  | float32 | 1 | KWh | 4113 | 2 | [03,00]
EPI_PhaseA | EPI_PhaseA |  | float32 | 1 | KWh | 4115 | 2 | [03,00]
EPI_PhaseB | EPI_PhaseB |  | float32 | 1 | KWh | 4117 | 2 | [03,00]
EPI_PhaseC | EPI_PhaseC |  | float32 | 1 | KWh | 4119 | 2 | [03,00]
EQI_PhaseA | EQI_PhaseA |  | float32 | 1 | KWh | 4121 | 2 | [03,00]
EQI_PhaseB | EQI_PhaseB |  | float32 | 1 | KWh | 4123 | 2 | [03,00]
EQI_PhaseC | EQI_PhaseC |  | float32 | 1 | KWh | 4125 | 2 | [03,00]
Pa | Pa |  | float32 | 1 | kvar | 4129 | 2 | [03,00]
Pc | Pc |  | float32 | 1 | kvar | 4133 | 2 | [03,00]
Qa | Qa |  | float32 | 1 | kvar | 4137 | 2 | [03,00]
Qb | Qb |  | float32 | 1 | kvar | 4139 | 2 | [03,00]
Qc | Qc |  | float32 | 1 | kvar | 4141 | 2 | [03,00]
Sa | Sa |  | float32 | 1 | kvar | 4145 | 2 | [03,00]
Sb | Sb |  | float32 | 1 | kvar | 4147 | 2 | [03,00]
Sc | Sc |  | float32 | 1 | kvar | 4149 | 2 | [03,00]
PFa | PFa |  | float32 | 1 |  | 4153 | 1 | [03,00]
PFb | PFb |  | float32 | 1 |  | 4155 | 1 | [03,00]
PFc | PFc |  | float32 | 1 |  | 4157 | 1 | [03,00]
PhaseAngleA | PhaseAngleA |  | u16 | 1 |  | 4159 | 1 | [03,00]
PhaseAngleB | PhaseAngleB |  | u16 | 1 |  | 4160 | 1 | [03,00]
PhaseAngleC | PhaseAngleC |  | u16 | 1 |  | 4161 | 1 | [03,00]
FundamentalVa | FundamentalVa |  | u16 | 10 | V | 4162 | 1 | [03,00]
FundamentalVb | FundamentalVb |  | u16 | 10 | V | 4163 | 1 | [03,00]
FundamentalVc | FundamentalVc |  | u16 | 10 | V | 4164 | 1 | [03,00]
FundamentalIa | FundamentalIa |  | float32 | 1 | A | 4165 | 2 | [03,00]
FundamentalIb | FundamentalIb |  | float32 | 1 | A | 4167 | 2 | [03,00]
FundamentalIc | FundamentalIc |  | float32 | 1 | A | 4169 | 2 | [03,00]