## BasicInfo
*ID | *Name_default | Name_zh_CN | Name_en_US | *DeviceType
project_NJBK8 | NJBK8马达保护器 | NJBK8马达保护器 | NJBK8 Motor Protector | public_MotorProtector

## FromDeviceType
Attribute | MeasurePoint | Event | Service
RatedCurrent,RatedCurrentHigh,RatedVoltage,RatedPower,RatedPowerHigh,RatedFrequency,MotorType,Connection,CtScale,ProtectSelect | Uab,Ubc,Uca,Ua,Ub,Uc,Un,Ia,Ib,Ic,LeakCurrent,GroundCurrent,EP,EPI_PhaseA,EPI_PhaseB,EPI_PhaseC,EQI_PhaseA,EQI_PhaseB,EQI_PhaseC,Pa,Pc,Qa,Qb,Qc,Sa,Sb,Sc,PFa,PFb,PFc,PhaseAngleA,PhaseAngleB,PhaseAngleC,FundamentalVa,FundamentalVb,FundamentalVc,FundamentalIa,FundamentalIb,FundamentalIc

## Attribute
*ID | *Name_default | Name_zh_CN | Name_en_US | *DataType | Unit | *IsRequired | DataDefine | Desc
ProtectThresholdInverseOverload | 反时限过载启动门限值 | 反时限过载启动门限值 | ProtectThresholdInverseOverload | INT | %Ie | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectEnInverseOverload | 反时限过载使能 | 反时限过载使能 | ProtectEnInverseOverload | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}
ProtectThresholdConstantOverload | 定时限过载脱扣门限值 | 定时限过载脱扣门限值 | ProtectThresholdConstantOverload | INT | %Ie | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectDelayConstantOverload | 定时限过载脱扣延时 | 定时限过载脱扣延时 | ProtectDelayConstantOverload | INT | s | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectEnConstantOverload | 定时限过载使能 | 定时限过载使能 | ProtectEnConstantOverload | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}
ProtectThresholdShortCircuit | 短路运行脱扣值 | 短路运行脱扣值 | ProtectThresholdShortCircuit | INT | %Ie | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectDelayShortCircuit | 短路脱扣延时 | 短路脱扣延时 | ProtectDelayShortCircuit | INT | s | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectEnShortCircuit | 短路使能 | 短路使能 | ProtectEnShortCircuit | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}
ProtectThresholdLockedRotor | 堵转脱扣门限值 | 堵转脱扣门限值 | ProtectThresholdLockedRotor | INT | %Ie | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectDelayLockedRotor | 堵转脱扣延时 | 堵转脱扣延时 | ProtectDelayLockedRotor | INT | s | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectEnLockedRotor | 堵转使能 | 堵转使能 | ProtectEnLockedRotor | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}
ProtectThresholdBlock | 阻塞脱扣门限值 | 阻塞脱扣门限值 | ProtectThresholdBlock | INT | %Ie | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectDelayBlock | 阻塞脱扣延时 | 阻塞脱扣延时 | ProtectDelayBlock | INT | s | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectEnBlock | 阻塞使能 | 阻塞使能 | ProtectEnBlock | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}
ProtectDelayLack | 断相脱扣延时 | 断相脱扣延时 | ProtectDelayLack | INT | s | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectEnLack | 断相使能 | 断相使能 | ProtectEnLack | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}
ProtectThresholdCurrentImbalance | 电流不平衡脱扣门限值 | 电流不平衡脱扣门限值 | ProtectThresholdCurrentImbalance | INT | % | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectDelayCurrentImbalance | 电流不平衡脱扣延时 | 电流不平衡脱扣延时 | ProtectDelayCurrentImbalance | INT | s | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectEnCurrentImbalance | 电流不平衡使能 | 电流不平衡使能 | ProtectEnCurrentImbalance | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}
ProtectThresholdGround | 接地脱扣门限值 | 接地脱扣门限值 | ProtectThresholdGround | INT | %Ie | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectDelayGround | 接地脱扣延时 | 接地脱扣延时 | ProtectDelayGround | INT | s | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectEnGround | 接地使能 | 接地使能 | ProtectEnGround | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}
ProtectThresholdLeakage | 漏电脱扣门限值 | 漏电脱扣门限值 | ProtectThresholdLeakage | INT | mA | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectDelayLeakage | 漏电脱扣延时 | 漏电脱扣延时 | ProtectDelayLeakage | INT | s | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectEnLeakage | 漏电使能 | 漏电使能 | ProtectEnLeakage | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}
ProtectEnPhase | 相序使能 | 相序使能 | ProtectEnPhase | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}
ProtectThresholdOverVoltage | 过电压脱扣门限值 | 过电压脱扣门限值 | ProtectThresholdOverVoltage | INT | %Ue | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectDelayOverVoltage | 过电压脱扣延时 | 过电压脱扣延时 | ProtectDelayOverVoltage | INT | s | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectEnOverVoltage | 过电压使能 | 过电压使能 | ProtectEnOverVoltage | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}
ProtectThresholdUnderVoltage | 欠电压脱扣门限值 | 欠电压脱扣门限值 | ProtectThresholdUnderVoltage | INT | %Ue | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectDelayUnderVoltage | 欠电压脱扣延时 | 欠电压脱扣延时 | ProtectDelayUnderVoltage | INT | s | False | {"minValue": "", "maxValue": ""}
ProtectEnUnderVoltage | 欠电压使能 | 欠电压使能 | ProtectEnUnderVoltage | ENUM |  | False | {"enum": {"0": "禁用", "1": "跳闸", "2": "报警", "3": "跳闸+报警"}}

## MeasurePoint
*ID | *Name_default | Name_zh_CN | Name_en_US | *DataType | *R/W | Unit | DataDefine | Desc
RunTimeNow | 本次运行时间 | 本次运行时间 | RunTimeNow | INT | R | s | {"minValue": "", "maxValue": ""}
RunTimeAll | 总运行时间 | 总运行时间 | RunTimeAll | INT | R | s | {"minValue": "", "maxValue": ""}
StartNumber | 起动次数 | 起动次数 | StartNumber | INT | R | 次 | {"minValue": "", "maxValue": ""}
TripNumber | 脱扣次数 | 脱扣次数 | TripNumber | INT | R | 次 | {"minValue": "", "maxValue": ""}
StartCurrentMax | 最大起动电流 | 最大起动电流 | StartCurrentMax | FLOAT | R | A | {"minValue": "", "maxValue": ""}
RunCurrentMax | 最大运行电流 | 最大运行电流 | RunCurrentMax | FLOAT | R | A | {"minValue": "", "maxValue": ""}
WorkMode | 工作模式 | 工作模式 | WorkMode | ENUM | R |  | {"minValue": "", "maxValue": ""}
DI0 | DI0状态 | DI0状态 | DI0 | BOOL | R |  | {"minValue": "", "maxValue": ""}
DI1 | DI1状态 | DI1状态 | DI1 | BOOL | R |  | {"minValue": "", "maxValue": ""}
DI2 | DI2状态 | DI2状态 | DI2 | BOOL | R |  | {"minValue": "", "maxValue": ""}
DI3 | DI3状态 | DI3状态 | DI3 | BOOL | R |  | {"minValue": "", "maxValue": ""}
DI4 | DI4状态 | DI4状态 | DI4 | BOOL | R |  | {"minValue": "", "maxValue": ""}
DI5 | DI5状态 | DI5状态 | DI5 | BOOL | R |  | {"minValue": "", "maxValue": ""}
DO0 | DO0状态 | DO0状态 | DO0 | BOOL | R |  | {"minValue": "", "maxValue": ""}
DO1 | DO1状态 | DO1状态 | DO1 | BOOL | R |  | {"minValue": "", "maxValue": ""}
DO2 | DO2状态 | DO2状态 | DO2 | BOOL | R |  | {"minValue": "", "maxValue": ""}
DO3 | DO3状态 | DO3状态 | DO3 | BOOL | R |  | {"minValue": "", "maxValue": ""}

## Event
*ID | *Name_default | Name_zh_CN | Name_en_US | *EventType | *Output | *Condition | Desc
TripRecord | 跳闸记录 | 跳闸记录 | Trip Record | FAULT | TripNumber | TripNumber=1 | 故障跳闸记录
AlarmRecord | 告警记录 | 告警记录 | Alarm Record | ALARM | TripNumber | TripNumber=2 | 告警记录
OperationRecord | 操作记录 | 操作记录 | Operation Record | INFO | StartNumber | StartNumber=1 | 操作记录
StateChangeRecord | 状态变化记录 | 状态变化记录 | State Change Record | INFO | DI0 | DI0=1 | DI/DO 状态变化记录(SOE)

## Service
*ID | *Name_default | Name_zh_CN | Name_en_US | *Input | Output | Desc
Start1Cmd | 起动1 | 起动1 | Start1 |  |  | 起动1控制命令
Start2Cmd | 起动2 | 起动2 | Start2 |  |  | 起动2控制命令
StopCmd | 停机 | 停机 | Stop |  |  | 停机控制命令
ResetCmd | 复位 | 复位 | Reset |  |  | 复位控制命令
PowerClearCmd | 电量清零 | 电量清零 | PowerClear |  |  | 电量清零命令
EventClearCmd | 事件总清 | 事件总清 | EventClear |  |  | 事件总清命令
OperationClearCmd | 运行信息清零 | 运行信息清零 | OperationClear |  |  | 运行信息清零命令
ResetRunTimeoutCmd | 复位运行超时 | 复位运行超时 | ResetRunTimeout |  |  | 复位运行超时命令
ResetFaultNumberCmd | 复位故障次数 | 复位故障次数 | ResetFaultNumber |  |  | 复位故障次数命令
FlashClearCmd | 恢复出厂 | 恢复出厂 | FlashClear |  |  | 恢复出厂命令